## C11
建物名 | 地域熱供給 Ivｂ地域 Case11
| 評価値 | 基準値 | BEI | 備考
|  |  |  | 床面積 | 評価値 | 基準値
| [MJ/年] | [MJ/年] | [-] | [m2] | [MJ/m2年] | [MJ/m2年]
負荷 | 24672.8714 | 62904.4 | 0.39223 | 6184.1 | 3.9897 | 10.172 | 1
空調 | 55928.3246 | 78630.5 | 0.71128 | 6184.1 | 9.0439 | 12.7149 | 1
換気 | 46424.518 | 84779.1291 | 0.54759 | 1274.7 | 36.42 | 66.5091 | 1
照明 | 43162.1311 | 63382.3071 | 0.68098 | 9516.8 | 4.5354 | 6.66 | 1
給湯 | 260874.6695 | 86206.12 | 3.0262 | 5611.8 | 46.4868 | 15.3616 | 1
昇降機 | 214365.3488 | 214365.3488 | 1 |  |  |  | 1
合理化設備 | 0 | 0 | -
設備合計 | 620754.9921 | 527363.405 | 1.1771 | 9516.8 | 65.2273 | 55.4139
コンセント | 15575.4954 | 15575.4954 |  | 9516.8 | 1.6366 | 1.6366
合計 | 636330.4875 | 542938.9004 |  | 9516.8 | 66.8639 | 57.0506
※ BEI = 評価値／基準値
空調 | 8.789% | 14.48%
換気 | 7.296% | 15.61%
照明 | 6.783% | 11.67%
給湯 | 41% | 15.88%
昇降機 | 33.69% | 39.48%
コンセント | 2.448% | 2.869%
---------
一次エネルギー消費量 評価値： 1170.6433 MJ/m2・年
一次エネルギー消費量 基準値： 996.2136 MJ/m2・年
---------
年間冷房負荷 ： 304.7883 MJ/m2・年
年間暖房負荷 ： 24.933 MJ/m2・年
---------
BEI/Q ： 0.41372
BEI/AC ： 1.1751
CEC/AC* ： 1.8709
---------
全熱交換機Ｅ ： 20.4516 MJ/m2・年
空調ファンＥ ： 489.2724 MJ/m2・年
二次ポンプＥ ： 18.1623 MJ/m2・年
熱源主機Ｅ ： 549.5285 MJ/m2・年
熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
一次ポンプＥ ： 93.2286 MJ/m2・年
冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
---------
未処理負荷(冷)： 12.7086 MJ/m2・年
未処理負荷(温)： 50.3968 MJ/m2・年
熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
ピーク負荷(冷)： 47.3155 W/m2
ピーク負荷(温)： 22.5763 W/m2
全負荷相当運転時間(冷)： 524.0912 時間
全負荷相当運転時間(暖)： 42.873 時間
---------
熱損失係数* ： 1.6255 W/m2・K
夏季日射取得係数* ： 0.036523
熱源容量（冷）： 161.5433 W/m2
熱源容量（暖）： 161.5433 W/m2
---------

## C11 (2)
建物名 | 地域熱供給 Ivｂ地域 Case11
| 評価値 | 基準値 | BEI | 備考
|  |  |  | 床面積 | 評価値 | 基準値
| [MJ/年] | [MJ/年] | [-] | [m2] | [MJ/m2年] | [MJ/m2年]
負荷 | 24672.8714 | 62904.4 | 0.39223 | 6184.1 | 3.9897 | 10.172 | 1
空調 | 55928.3246 | 78630.5 | 0.71128 | 6184.1 | 9.0439 | 12.7149 | 1
換気 | 46424.518 | 84779.1291 | 0.54759 | 1274.7 | 36.42 | 66.5091 | 1
照明 | 43162.1311 | 63382.3071 | 0.68098 | 9516.8 | 4.5354 | 6.66 | 1
給湯 | 260874.6695 | 86206.12 | 3.0262 | 5611.8 | 46.4868 | 15.3616 | 1
昇降機 | 214365.3488 | 214365.3488 | 1 |  |  |  | 1
合理化設備 | 0 | 0 | -
設備合計 | 620754.9921 | 527363.405 | 1.1771 | 9516.8 | 65.2273 | 55.4139
コンセント | 15575.4954 | 15575.4954 |  | 9516.8 | 1.6366 | 1.6366
合計 | 636330.4875 | 542938.9004 |  | 9516.8 | 66.8639 | 57.0506
※ BEI = 評価値／基準値
空調 | 8.789% | 14.48%
換気 | 7.296% | 15.61%
照明 | 6.783% | 11.67%
給湯 | 41% | 15.88%
昇降機 | 33.69% | 39.48%
コンセント | 2.448% | 2.869%
---------
一次エネルギー消費量 評価値： 1170.6433 MJ/m2・年
一次エネルギー消費量 基準値： 996.2136 MJ/m2・年
---------
年間冷房負荷 ： 304.7883 MJ/m2・年
年間暖房負荷 ： 24.933 MJ/m2・年
---------
BEI/Q ： 0.41372
BEI/AC ： 1.1751
CEC/AC* ： 1.8709
---------
全熱交換機Ｅ ： 20.4516 MJ/m2・年
空調ファンＥ ： 489.2724 MJ/m2・年
二次ポンプＥ ： 18.1623 MJ/m2・年
熱源主機Ｅ ： 549.5285 MJ/m2・年
熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
一次ポンプＥ ： 93.2286 MJ/m2・年
冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
---------
未処理負荷(冷)： 12.7086 MJ/m2・年
未処理負荷(温)： 50.3968 MJ/m2・年
熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
ピーク負荷(冷)： 47.3155 W/m2
ピーク負荷(温)： 22.5763 W/m2
全負荷相当運転時間(冷)： 524.0912 時間
全負荷相当運転時間(暖)： 42.873 時間
---------
熱損失係数* ： 1.6255 W/m2・K
夏季日射取得係数* ： 0.036523
熱源容量（冷）： 161.5433 W/m2
熱源容量（暖）： 161.5433 W/m2
---------