## 照明サンプル_斉藤主査_20120216
様式X-X （昇降機のエネルギー消費量計算）
計画昇降機設備仕様 |  |  |  | 制御による補正係数 |  | 昇降機接続室 |  |  |  | 計算条件 | 評価値
（任意） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （必・選） | （計算） | （任意） | （必・入） | （必・入） | （必・選） | （選択） | （計算） | （計算） | （計算） | （計算） | （計算）
名称 | 台数 | 積載量 | 速度 | 速度制御方式 | 補正係数F | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 年間昇降機運転時間 | 評価値 | 評価値 | 基準値 | 基準値 | 省エネ率
| [台] | [kg] | [m/min] |  | [-] |  |  |  |  | [h/年] | [MWh/年] | [MJ/年] | [MWh/年] | [MJ/年] | [-]
GreenOffice常用EV3台 | 3 | 1150 | 120 | 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御ありギアレス巻上機） | 0.02 | 1F | 1F事務室 | Office | 事務室 | 3374 | 32.4846 | 317049.2874 | 40.6057 | 396311.6093 | 80%