## 計算ケース一括
データ項目 | ケース9 | ケース10 | ケース11 | ケース12 | ケース29 | ケース30 | ケース31 | ケース32 | ケース33 | ケース34 | ケース53 | ケース54 | ケース55 | ケース56 | ケース57 | ケース58 | ケース79 | ケース80 | ケース81 | ケース82 | ケース83 | ケース84 | ケース85
建物用途大分類 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等
建物用途小分類 | 学校等_幼稚園_小中高教室 | 学校等_幼稚園_事務室 | 学校等_幼稚園_食堂_幼小中高 | 学校等_幼稚園_職員室 | 学校等_小学校・中学校_小中高教室 | 学校等_小学校・中学校_事務室 | 学校等_小学校・中学校_食堂_幼小中高 | 学校等_小学校・中学校_講堂 | 学校等_小学校・中学校_パソコン室 | 学校等_小学校・中学校_職員室 | 学校等_高等学校_小中高教室 | 学校等_高等学校_事務室 | 学校等_高等学校_食堂_幼小中高 | 学校等_高等学校_講堂 | 学校等_高等学校_パソコン室 | 学校等_高等学校_職員室 | 学校等_大学_大学教室 | 学校等_大学_事務室 | 学校等_大学_講堂 | 学校等_大学_パソコン室 | 学校等_大学_研究室等 | 学校等_大学_食堂_大学 | 学校等_大学_職員室
地域 | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V
窓面積率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
外壁材質構成（WCON） | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_W13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_W13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_W13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_W13 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17
屋根材質構成（WCON） | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_R13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_R13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_R13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_R13 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17
天井材質構成（WCON） | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_C13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_C13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_C13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_C13 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17
中間床材質構成（WCON） | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_F13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_F13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_F13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_F13 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17
最下床材質構成（WCON） | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_GF13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_GF13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_GF13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_GF13 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース9 to ケース85
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース9 to ケース85
台数制御（冷熱） | bar: ケース9 to ケース85
熱源種類（冷熱1台目） | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.194 | 0.145 | 0.273 | 0.145 | 0.194 | 0.145 | 0.273 | 0.215 | 0.266 | 0.145 | 0.194 | 0.145 | 0.273 | 0.215 | 0.266 | 0.145 | 0.194 | 0.145 | 0.215 | 0.266 | 0.177 | 0.273 | 0.145
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.01112 | 0.00832 | 0.0156 | 0.00832 | 0.01112 | 0.00832 | 0.0156 | 0.01232 | 0.0152 | 0.00832 | 0.01112 | 0.00832 | 0.0156 | 0.01232 | 0.0152 | 0.00832 | 0.01112 | 0.00832 | 0.01232 | 0.0152 | 0.01008 | 0.0156 | 0.00832
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース9 to ケース85
台数制御（温熱） | bar: ケース9 to ケース85
熱源種類（温熱1台目） | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.188 | 0.161 | 0.255 | 0.161 | 0.188 | 0.161 | 0.255 | 0.226 | 0.188 | 0.161 | 0.188 | 0.161 | 0.255 | 0.226 | 0.188 | 0.161 | 0.188 | 0.161 | 0.226 | 0.188 | 0.161 | 0.255 | 0.161
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.01072 | 0.0092 | 0.01456 | 0.0092 | 0.01072 | 0.0092 | 0.01456 | 0.01288 | 0.01072 | 0.0092 | 0.01072 | 0.0092 | 0.01456 | 0.01288 | 0.01072 | 0.0092 | 0.01072 | 0.0092 | 0.01288 | 0.01072 | 0.0092 | 0.01456 | 0.0092
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース9 to ケース85
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース9 to ケース85
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.16 | 0.12 | 0.226 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.226 | 0.178 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.226 | 0.178 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.178 | 0.22 | 0.146 | 0.226 | 0.12
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.169 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.169 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.169 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.12
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 28.8 | 21.6 | 40.7 | 21.6 | 28.8 | 21.6 | 40.7 | 32 | 39.6 | 21.6 | 28.8 | 21.6 | 40.7 | 32 | 39.6 | 21.6 | 28.8 | 21.6 | 32 | 39.6 | 26.3 | 40.7 | 21.6
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース9 to ケース85
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース9 to ケース85
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース9 to ケース85
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0