## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース17 | ケース18 | ケース19 | ケース20 | ケース21 | ケース22 | ケース41 | ケース42 | ケース43 | ケース44 | ケース45 | ケース46 | ケース65 | ケース66 | ケース67 | ケース68 | ケース69 | ケース70 | ケース71
建物用途大分類 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等
建物用途小分類 | 学校等_幼稚園_小中高教室 | 学校等_幼稚園_事務室 | 学校等_幼稚園_食堂_幼小中高 | 学校等_幼稚園_職員室 | 学校等_小学校・中学校_小中高教室 | 学校等_小学校・中学校_事務室 | 学校等_小学校・中学校_食堂_幼小中高 | 学校等_小学校・中学校_講堂 | 学校等_小学校・中学校_パソコン室 | 学校等_小学校・中学校_職員室 | 学校等_高等学校_小中高教室 | 学校等_高等学校_事務室 | 学校等_高等学校_食堂_幼小中高 | 学校等_高等学校_講堂 | 学校等_高等学校_パソコン室 | 学校等_高等学校_職員室 | 学校等_大学_大学教室 | 学校等_大学_事務室 | 学校等_大学_講堂 | 学校等_大学_パソコン室 | 学校等_大学_研究室等 | 学校等_大学_食堂_大学 | 学校等_大学_職員室
地域 | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib
窓面積率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
外壁材質構成（WCON） | 学校_Ia_Ib_幼稚園_W14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_W14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_W14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_W14 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19
屋根材質構成（WCON） | 学校_Ia_Ib_幼稚園_R14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_R14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_R14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_R14 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19
天井材質構成（WCON） | 学校_Ia_Ib_幼稚園_C14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_C14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_C14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_C14 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19
中間床材質構成（WCON） | 学校_Ia_Ib_幼稚園_F14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_F14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_F14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_F14 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19
最下床材質構成（WCON） | 学校_Ia_Ib_幼稚園_GF14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_GF14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_GF14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_GF14 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース1 to ケース71
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース1 to ケース71
台数制御（冷熱） | bar: ケース1 to ケース71
熱源種類（冷熱1台目） | NaN | ガス式ビル用マルチ | NaN | ガス式ビル用マルチ | NaN | ガス式ビル用マルチ | NaN | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | NaN | ガス式ビル用マルチ | NaN | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0.171 | 0.211 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0.171 | 0.211 | 0.115 | 0.152 | 0.115 | 0.171 | 0.211 | 0.139 | 0.217 | 0.115
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0 | 0.00656 | 0 | 0.00656 | 0 | 0.00656 | 0 | 0.00976 | 0.01208 | 0.00656 | 0 | 0.00656 | 0 | 0.00976 | 0.01208 | 0.00656 | 0.00872 | 0.00656 | 0.00976 | 0.01208 | 0.00792 | 0.0124 | 0.00656
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース1 to ケース71
台数制御（温熱） | bar: ケース1 to ケース71
熱源種類（温熱1台目） | FF式温風暖房機 | ガス式ビル用マルチ | FF式温風暖房機 | ガス式ビル用マルチ | FF式温風暖房機 | ガス式ビル用マルチ | FF式温風暖房機 | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | FF式温風暖房機 | ガス式ビル用マルチ | FF式温風暖房機 | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.308 | 0.264 | 0.418 | 0.264 | 0.308 | 0.264 | 0.418 | 0.373 | 0.308 | 0.264 | 0.308 | 0.264 | 0.418 | 0.373 | 0.308 | 0.264 | 0.308 | 0.264 | 0.373 | 0.308 | 0.264 | 0.418 | 0.264
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.02896 | 0.01512 | 0.03936 | 0.01512 | 0.02896 | 0.01512 | 0.03936 | 0.02128 | 0.0176 | 0.01512 | 0.02896 | 0.01512 | 0.03936 | 0.02128 | 0.0176 | 0.01512 | 0.0176 | 0.01512 | 0.02128 | 0.0176 | 0.01512 | 0.02392 | 0.01512
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース71
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース71
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.126 | 0.095 | 0.179 | 0.095 | 0.126 | 0.095 | 0.179 | 0.141 | 0.174 | 0.095 | 0.126 | 0.095 | 0.179 | 0.141 | 0.174 | 0.095 | 0.126 | 0.095 | 0.141 | 0.174 | 0.115 | 0.179 | 0.095
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.204 | 0.175 | 0.277 | 0.175 | 0.204 | 0.175 | 0.277 | 0.247 | 0.204 | 0.175 | 0.204 | 0.175 | 0.277 | 0.247 | 0.204 | 0.175 | 0.204 | 0.175 | 0.247 | 0.204 | 0.175 | 0.277 | 0.175
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 22.7 | 17.1 | 32.2 | 17.1 | 22.7 | 17.1 | 32.2 | 25.4 | 31.3 | 17.1 | 22.7 | 17.1 | 32.2 | 25.4 | 31.3 | 17.1 | 22.7 | 17.1 | 25.4 | 31.3 | 20.7 | 32.2 | 17.1
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース71
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース71
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース1 to ケース71
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0