## 計算ケース一括
データ項目 | ケース25 | ケース26 | ケース27 | ケース28 | ケース29 | ケース30 | ケース31 | ケース32
建物用途大分類 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等
建物用途小分類 | 飲食店等_客席_高 | 飲食店等_客席_低 | 飲食店等_喫茶店 | 飲食店等_バー | 飲食店等_事務室 | 飲食店等_ロビー | 飲食店等_厨房 | 飲食店等_倉庫
地域 | bar: ケース25 to ケース32
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_W12
屋根材質構成（WCON） | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_R12
天井材質構成（WCON） | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_C12
中間床材質構成（WCON） | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_F12
最下床材質構成（WCON） | 飲食店_VI_GF12 | 飲食店_VI_GF12 | 飲食店_VI_GF12 | 飲食店_VI_GF12 | 飲食店_VI_GF12 | 飲食店_VI_GF12 | 飲食店_VI_GF12 | 飲食店_VI_GF12
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース25 to ケース32
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース25 to ケース32
台数制御（冷熱） | bar: ケース25 to ケース32
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.358 | 0.29 | 0.276 | 0.174 | 0.162 | 0.116 | 0.678 | 0.162
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.099 | 0.081 | 0.077 | 0.048 | 0.045 | 0.032 | 0.188 | 0.045
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース25 to ケース32
台数制御（温熱） | bar: ケース25 to ケース32
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.059 | 0.068 | 0.058 | 0.284 | 0.068
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.079 | 0.019
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース25 to ケース32
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース25 to ケース32
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.296 | 0.24 | 0.228 | 0.144 | 0.134 | 0.096 | 0.56 | 0.134
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.074 | 0.074 | 0.066 | 0.049 | 0.056 | 0.048 | 0.235 | 0.056
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0533 | 0.0432 | 0.041 | 0.0259 | 0.0241 | 0.0173 | 0.1008 | 0.0241
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース25 to ケース32
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース25 to ケース32
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース25 to ケース32
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0