## 簡易
様式X-X （昇降機のエネルギー消費量計算）
| [MWh/年] | [MWh/m2/年] | [MJ/年] | [MJ/m2/年]
評価値 | 2.6482 | NaN | 25846.4093 | NaN
基準値 | 2.6482 | NaN | 25846.4093 | NaN
BEI |  |  |  | 1

## 詳細
様式X-X （昇降機のエネルギー消費量計算）
計画昇降機設備仕様 |  |  |  | 制御による補正係数 |  | 昇降機接続室 |  |  |  | 計算条件 | 評価値
（任意） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （必・選） | （計算） | （任意） | （必・入） | （必・入） | （必・選） | （選択） | （計算） | （計算） | （計算） | （計算） | （計算）
名称 | 台数 | 積載量 | 速度 | 速度制御方式 | 補正係数F | 階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 年間昇降機運転時間 | 評価値 | 評価値 | 基準値 | 基準値 | 省エネ率
| [台] | [kg] | [m/min] |  | [-] |  |  |  |  | [h/年] | [MWh/年] | [MJ/年] | [MWh/年] | [MJ/年] | [-]
事務所2階建モデル常用EV1台 | 1 | 600 | 45 | 可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御なし） | 0.025 | 2F | 事務室 | Office | 事務室 | 3374 | 2.6482 | 25846.4093 | 2.6482 | 25846.4093 | 100%