## 計算ケース一括
データ項目 | ケース5 | ケース6 | ケース7 | ケース8 | ケース23 | ケース24 | ケース25 | ケース26 | ケース27 | ケース28 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50 | ケース51 | ケース52 | ケース72 | ケース73 | ケース74 | ケース75 | ケース76 | ケース77 | ケース78
建物用途大分類 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等
建物用途小分類 | 学校等_幼稚園_小中高教室 | 学校等_幼稚園_事務室 | 学校等_幼稚園_食堂_幼小中高 | 学校等_幼稚園_職員室 | 学校等_小学校・中学校_小中高教室 | 学校等_小学校・中学校_事務室 | 学校等_小学校・中学校_食堂_幼小中高 | 学校等_小学校・中学校_講堂 | 学校等_小学校・中学校_パソコン室 | 学校等_小学校・中学校_職員室 | 学校等_高等学校_小中高教室 | 学校等_高等学校_事務室 | 学校等_高等学校_食堂_幼小中高 | 学校等_高等学校_講堂 | 学校等_高等学校_パソコン室 | 学校等_高等学校_職員室 | 学校等_大学_大学教室 | 学校等_大学_事務室 | 学校等_大学_講堂 | 学校等_大学_パソコン室 | 学校等_大学_研究室等 | 学校等_大学_食堂_大学 | 学校等_大学_職員室
地域 | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III
窓面積率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
外壁材質構成（WCON） | 学校_II_III_幼稚園_W15 | 学校_II_III_幼稚園_W15 | 学校_II_III_幼稚園_W15 | 学校_II_III_幼稚園_W15 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_W19
屋根材質構成（WCON） | 学校_II_III_幼稚園_R15 | 学校_II_III_幼稚園_R15 | 学校_II_III_幼稚園_R15 | 学校_II_III_幼稚園_R15 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19
天井材質構成（WCON） | 学校_II_III_幼稚園_C15 | 学校_II_III_幼稚園_C15 | 学校_II_III_幼稚園_C15 | 学校_II_III_幼稚園_C15 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19
中間床材質構成（WCON） | 学校_II_III_幼稚園_F15 | 学校_II_III_幼稚園_F15 | 学校_II_III_幼稚園_F15 | 学校_II_III_幼稚園_F15 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19
最下床材質構成（WCON） | 学校_II_III_幼稚園_GF15 | 学校_II_III_幼稚園_GF15 | 学校_II_III_幼稚園_GF15 | 学校_II_III_幼稚園_GF15 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース5 to ケース78
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース5 to ケース78
台数制御（冷熱） | bar: ケース5 to ケース78
熱源種類（冷熱1台目） | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.172 | 0.129 | 0.243 | 0.129 | 0.172 | 0.129 | 0.243 | 0.191 | 0.237 | 0.129 | 0.172 | 0.129 | 0.243 | 0.191 | 0.237 | 0.129 | 0.172 | 0.129 | 0.191 | 0.237 | 0.157 | 0.243 | 0.129
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.00984 | 0.00736 | 0.01392 | 0.00736 | 0.00984 | 0.00736 | 0.01392 | 0.01088 | 0.01352 | 0.00736 | 0.00984 | 0.00736 | 0.01392 | 0.01088 | 0.01352 | 0.00736 | 0.00984 | 0.00736 | 0.01088 | 0.01352 | 0.00896 | 0.01392 | 0.00736
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース5 to ケース78
台数制御（温熱） | bar: ケース5 to ケース78
熱源種類（温熱1台目） | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.224 | 0.193 | 0.305 | 0.193 | 0.224 | 0.193 | 0.305 | 0.271 | 0.224 | 0.193 | 0.224 | 0.193 | 0.305 | 0.271 | 0.224 | 0.193 | 0.224 | 0.193 | 0.271 | 0.224 | 0.193 | 0.305 | 0.193
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.0128 | 0.01104 | 0.01744 | 0.01104 | 0.0128 | 0.01104 | 0.01744 | 0.01552 | 0.0128 | 0.01104 | 0.0128 | 0.01104 | 0.01744 | 0.01552 | 0.0128 | 0.01104 | 0.0128 | 0.01104 | 0.01552 | 0.0128 | 0.01104 | 0.01744 | 0.01104
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース5 to ケース78
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース5 to ケース78
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.142 | 0.107 | 0.201 | 0.107 | 0.142 | 0.107 | 0.201 | 0.158 | 0.196 | 0.107 | 0.142 | 0.107 | 0.201 | 0.158 | 0.196 | 0.107 | 0.142 | 0.107 | 0.158 | 0.196 | 0.13 | 0.201 | 0.107
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.158 | 0.136 | 0.215 | 0.136 | 0.158 | 0.136 | 0.215 | 0.191 | 0.158 | 0.136 | 0.158 | 0.136 | 0.215 | 0.191 | 0.158 | 0.136 | 0.158 | 0.136 | 0.191 | 0.158 | 0.136 | 0.215 | 0.136
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 25.6 | 19.3 | 36.2 | 19.3 | 25.6 | 19.3 | 36.2 | 28.4 | 35.3 | 19.3 | 25.6 | 19.3 | 36.2 | 28.4 | 35.3 | 19.3 | 25.6 | 19.3 | 28.4 | 35.3 | 23.4 | 36.2 | 19.3
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース5 to ケース78
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース5 to ケース78
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース5 to ケース78
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0