## 計算ケース一括
データ項目 | ケース13 | ケース14 | ケース15 | ケース16 | ケース35 | ケース36 | ケース37 | ケース38 | ケース39 | ケース40 | ケース59 | ケース60 | ケース61 | ケース62 | ケース63 | ケース64 | ケース86 | ケース87 | ケース88 | ケース89 | ケース90 | ケース91 | ケース92
建物用途大分類 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等 | 学校等
建物用途小分類 | 学校等_幼稚園_小中高教室 | 学校等_幼稚園_事務室 | 学校等_幼稚園_食堂_幼小中高 | 学校等_幼稚園_職員室 | 学校等_小学校・中学校_小中高教室 | 学校等_小学校・中学校_事務室 | 学校等_小学校・中学校_食堂_幼小中高 | 学校等_小学校・中学校_講堂 | 学校等_小学校・中学校_パソコン室 | 学校等_小学校・中学校_職員室 | 学校等_高等学校_小中高教室 | 学校等_高等学校_事務室 | 学校等_高等学校_食堂_幼小中高 | 学校等_高等学校_講堂 | 学校等_高等学校_パソコン室 | 学校等_高等学校_職員室 | 学校等_大学_大学教室 | 学校等_大学_事務室 | 学校等_大学_講堂 | 学校等_大学_パソコン室 | 学校等_大学_研究室等 | 学校等_大学_食堂_大学 | 学校等_大学_職員室
地域 | bar: ケース13 to ケース92
窓面積率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
外壁材質構成（WCON） | 学校_VI_幼稚園_W16 | 学校_VI_幼稚園_W16 | 学校_VI_幼稚園_W16 | 学校_VI_幼稚園_W16 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_W20
屋根材質構成（WCON） | 学校_VI_幼稚園_R16 | 学校_VI_幼稚園_R16 | 学校_VI_幼稚園_R16 | 学校_VI_幼稚園_R16 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20
天井材質構成（WCON） | 学校_VI_幼稚園_C16 | 学校_VI_幼稚園_C16 | 学校_VI_幼稚園_C16 | 学校_VI_幼稚園_C16 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20
中間床材質構成（WCON） | 学校_VI_幼稚園_F16 | 学校_VI_幼稚園_F16 | 学校_VI_幼稚園_F16 | 学校_VI_幼稚園_F16 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20
最下床材質構成（WCON） | 学校_VI_幼稚園_GF16 | 学校_VI_幼稚園_GF16 | 学校_VI_幼稚園_GF16 | 学校_VI_幼稚園_GF16 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色 | 単板_5_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース13 to ケース92
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース13 to ケース92
台数制御（冷熱） | bar: ケース13 to ケース92
熱源種類（冷熱1台目） | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.217 | 0.162 | 0.306 | 0.162 | 0.217 | 0.162 | 0.306 | 0.241 | 0.298 | 0.162 | 0.217 | 0.162 | 0.306 | 0.241 | 0.298 | 0.162 | 0.217 | 0.162 | 0.241 | 0.298 | 0.198 | 0.306 | 0.162
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.0124 | 0.00928 | 0.01752 | 0.00928 | 0.0124 | 0.00928 | 0.01752 | 0.01376 | 0.01704 | 0.00928 | 0.0124 | 0.00928 | 0.01752 | 0.01376 | 0.01704 | 0.00928 | 0.0124 | 0.00928 | 0.01376 | 0.01704 | 0.01128 | 0.01752 | 0.00928
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース13 to ケース92
台数制御（温熱） | bar: ケース13 to ケース92
熱源種類（温熱1台目） | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ | ガス式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.08 | 0.068 | 0.108 | 0.068 | 0.08 | 0.068 | 0.108 | 0.096 | 0.08 | 0.068 | 0.08 | 0.068 | 0.108 | 0.096 | 0.08 | 0.068 | 0.08 | 0.068 | 0.096 | 0.08 | 0.068 | 0.108 | 0.068
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.00456 | 0.00392 | 0.00616 | 0.00392 | 0.00456 | 0.00392 | 0.00616 | 0.00552 | 0.00456 | 0.00392 | 0.00456 | 0.00392 | 0.00616 | 0.00552 | 0.00456 | 0.00392 | 0.00456 | 0.00392 | 0.00552 | 0.00456 | 0.00392 | 0.00616 | 0.00392
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース13 to ケース92
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース13 to ケース92
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.179 | 0.134 | 0.253 | 0.134 | 0.179 | 0.134 | 0.253 | 0.199 | 0.246 | 0.134 | 0.179 | 0.134 | 0.253 | 0.199 | 0.246 | 0.134 | 0.179 | 0.134 | 0.199 | 0.246 | 0.164 | 0.253 | 0.134
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.066 | 0.056 | 0.089 | 0.056 | 0.066 | 0.056 | 0.089 | 0.079 | 0.066 | 0.056 | 0.066 | 0.056 | 0.089 | 0.079 | 0.066 | 0.056 | 0.066 | 0.056 | 0.079 | 0.066 | 0.056 | 0.089 | 0.056
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 32.2 | 24.1 | 45.5 | 24.1 | 32.2 | 24.1 | 45.5 | 35.8 | 44.3 | 24.1 | 32.2 | 24.1 | 45.5 | 35.8 | 44.3 | 24.1 | 32.2 | 24.1 | 35.8 | 44.3 | 29.5 | 45.5 | 24.1
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース13 to ケース92
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース13 to ケース92
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース13 to ケース92
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0