## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | ケース7 | ケース8 | ケース9 | ケース10 | ケース11 | ケース12 | ケース13 | ケース14 | ケース15 | ケース17 | ケース18 | ケース73 | ケース74 | ケース75 | ケース76 | ケース77 | ケース78 | ケース79 | ケース80 | ケース81 | ケース82 | ケース83 | ケース84 | ケース85 | ケース86 | ケース87 | ケース89 | ケース90 | ケース145 | ケース146 | ケース147 | ケース148 | ケース149 | ケース150 | ケース151 | ケース152 | ケース153 | ケース154 | ケース155 | ケース156 | ケース157 | ケース158 | ケース159 | ケース161 | ケース162
建物用途大分類 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等
建物用途小分類 | ホテル等_X≦10000m2_客室 | ホテル等_X≦10000m2_結婚式場 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_高 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_低 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_客 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_宴 | ホテル等_X≦10000m2_レストラン | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_X≦10000m2_売り場 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_昼 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_客 | ホテル等_X≦10000m2_更衣室 | ホテル等_X≦10000m2_従業員食堂 | ホテル等_X≦10000m2_厨房 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_24 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_非客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_客室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_結婚式場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_高 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_低 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_宴 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_レストラン | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_売り場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_昼 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_更衣室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_従業員食堂 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_厨房 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_24 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_非客 | ホテル等_30000m2_X_客室 | ホテル等_30000m2_X_結婚式場 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_高 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_低 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_客 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_宴 | ホテル等_30000m2_X_レストラン | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_全 | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_夜 | ホテル等_30000m2_X_売り場 | ホテル等_30000m2_X_事務室_昼 | ホテル等_30000m2_X_廊下_客 | ホテル等_30000m2_X_更衣室 | ホテル等_30000m2_X_従業員食堂 | ホテル等_30000m2_X_厨房 | ホテル等_30000m2_X_事務室_24 | ホテル等_30000m2_X_廊下_非客
地域 | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_W06
屋根材質構成（WCON） | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_R06
天井材質構成（WCON） | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_C06
中間床材質構成（WCON） | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_F06
最下床材質構成（WCON） | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | ホテル_Ia_Ib_GF06
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース1 to ケース162
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース1 to ケース162
台数制御（冷熱） | bar: ケース1 to ケース162
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.086 | 0.357 | 0.416 | 0.357 | 0.188 | 0.252 | 0.234 | 0.201 | 0.194 | 0.185 | 0.115 | 0.082 | 0.115 | 0.217 | 0.478 | 0.115 | 0.082 | 0.043 | 0.178 | 0.208 | 0.178 | 0.094 | 0.126 | 0.117 | 0.1 | 0.097 | 0.093 | 0.057 | 0.041 | 0.057 | 0.108 | 0.239 | 0.057 | 0.041 | 0.043 | 0.178 | 0.208 | 0.178 | 0.094 | 0.126 | 0.117 | 0.1 | 0.097 | 0.093 | 0.057 | 0.041 | 0.057 | 0.108 | 0.239 | 0.057 | 0.041
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.024 | 0.099 | 0.116 | 0.099 | 0.052 | 0.07 | 0.065 | 0.056 | 0.054 | 0.051 | 0.032 | 0.023 | 0.032 | 0.06 | 0.133 | 0.032 | 0.023 | 0.00288 | 0.01184 | 0.01384 | 0.01184 | 0.00624 | 0.0084 | 0.00784 | 0.00664 | 0.00648 | 0.00624 | 0.00384 | 0.00272 | 0.00384 | 0.0072 | 0.01592 | 0.00384 | 0.00272 | 0.00288 | 0.01184 | 0.01384 | 0.01184 | 0.00624 | 0.0084 | 0.00784 | 0.00664 | 0.00648 | 0.00624 | 0.00384 | 0.00272 | 0.00384 | 0.0072 | 0.01592 | 0.00384 | 0.00272
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00117 | 0.00136 | 0.00117 | 0.00062 | 0.00083 | 0.00077 | 0.00066 | 0.00064 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00037 | 0.00071 | 0.00157 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00117 | 0.00136 | 0.00117 | 0.00062 | 0.00083 | 0.00077 | 0.00066 | 0.00064 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00037 | 0.00071 | 0.00157 | 0.00037 | 0.00027
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0023 | 0.00268 | 0.0023 | 0.00121 | 0.00163 | 0.00151 | 0.00129 | 0.00125 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00074 | 0.00139 | 0.00308 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00055 | 0.0023 | 0.00268 | 0.0023 | 0.00121 | 0.00163 | 0.00151 | 0.00129 | 0.00125 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00074 | 0.00139 | 0.00308 | 0.00074 | 0.00053
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00481 | 0.00562 | 0.00481 | 0.00254 | 0.0034 | 0.00316 | 0.0027 | 0.00262 | 0.00251 | 0.00154 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00292 | 0.00645 | 0.00154 | 0.00111 | 0.00116 | 0.00481 | 0.00562 | 0.00481 | 0.00254 | 0.0034 | 0.00316 | 0.0027 | 0.00262 | 0.00251 | 0.00154 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00292 | 0.00645 | 0.00154 | 0.00111
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.178 | 0.208 | 0.178 | 0.094 | 0.126 | 0.117 | 0.1 | 0.097 | 0.093 | 0.057 | 0.041 | 0.057 | 0.108 | 0.239 | 0.057 | 0.041 | 0.043 | 0.178 | 0.208 | 0.178 | 0.094 | 0.126 | 0.117 | 0.1 | 0.097 | 0.093 | 0.057 | 0.041 | 0.057 | 0.108 | 0.239 | 0.057 | 0.041
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.01184 | 0.01384 | 0.01184 | 0.00624 | 0.0084 | 0.00784 | 0.00664 | 0.00648 | 0.00624 | 0.00384 | 0.00272 | 0.00384 | 0.0072 | 0.01592 | 0.00384 | 0.00272 | 0.00288 | 0.01184 | 0.01384 | 0.01184 | 0.00624 | 0.0084 | 0.00784 | 0.00664 | 0.00648 | 0.00624 | 0.00384 | 0.00272 | 0.00384 | 0.0072 | 0.01592 | 0.00384 | 0.00272
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00117 | 0.00136 | 0.00117 | 0.00062 | 0.00083 | 0.00077 | 0.00066 | 0.00064 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00037 | 0.00071 | 0.00157 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00117 | 0.00136 | 0.00117 | 0.00062 | 0.00083 | 0.00077 | 0.00066 | 0.00064 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00037 | 0.00071 | 0.00157 | 0.00037 | 0.00027
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0023 | 0.00268 | 0.0023 | 0.00121 | 0.00163 | 0.00151 | 0.00129 | 0.00125 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00074 | 0.00139 | 0.00308 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00055 | 0.0023 | 0.00268 | 0.0023 | 0.00121 | 0.00163 | 0.00151 | 0.00129 | 0.00125 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00074 | 0.00139 | 0.00308 | 0.00074 | 0.00053
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00481 | 0.00562 | 0.00481 | 0.00254 | 0.0034 | 0.00316 | 0.0027 | 0.00262 | 0.00251 | 0.00154 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00292 | 0.00645 | 0.00154 | 0.00111 | 0.00116 | 0.00481 | 0.00562 | 0.00481 | 0.00254 | 0.0034 | 0.00316 | 0.0027 | 0.00262 | 0.00251 | 0.00154 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00292 | 0.00645 | 0.00154 | 0.00111
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース1 to ケース162
台数制御（温熱） | bar: ケース1 to ケース162
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.276 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.571 | 0.516 | 0.346 | 0.639 | 0.643 | 0.279 | 0.264 | 0.227 | 0.264 | 0.418 | 1.102 | 0.264 | 0.227 | 0.121 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.249 | 0.226 | 0.151 | 0.279 | 0.281 | 0.122 | 0.116 | 0.099 | 0.116 | 0.183 | 0.482 | 0.116 | 0.099 | 0.121 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.249 | 0.226 | 0.151 | 0.279 | 0.281 | 0.122 | 0.116 | 0.099 | 0.116 | 0.183 | 0.482 | 0.116 | 0.099
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.077 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.159 | 0.143 | 0.096 | 0.178 | 0.179 | 0.078 | 0.073 | 0.063 | 0.073 | 0.116 | 0.306 | 0.073 | 0.063 | 0.01136 | 0.01976 | 0.01976 | 0.01976 | 0.02344 | 0.02128 | 0.01424 | 0.02624 | 0.02648 | 0.01152 | 0.01088 | 0.00928 | 0.01088 | 0.0172 | 0.04536 | 0.01088 | 0.00928 | 0.01136 | 0.01976 | 0.01976 | 0.01976 | 0.02344 | 0.02128 | 0.01424 | 0.02624 | 0.02648 | 0.01152 | 0.01088 | 0.00928 | 0.01088 | 0.0172 | 0.04536 | 0.01088 | 0.00928
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00163 | 0.00148 | 0.00099 | 0.00183 | 0.00184 | 0.0008 | 0.00076 | 0.00065 | 0.00076 | 0.0012 | 0.00316 | 0.00076 | 0.00065 | 0.00079 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00163 | 0.00148 | 0.00099 | 0.00183 | 0.00184 | 0.0008 | 0.00076 | 0.00065 | 0.00076 | 0.0012 | 0.00316 | 0.00076 | 0.00065
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.249 | 0.226 | 0.151 | 0.279 | 0.281 | 0.122 | 0.116 | 0.099 | 0.116 | 0.183 | 0.482 | 0.116 | 0.099 | 0.121 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.249 | 0.226 | 0.151 | 0.279 | 0.281 | 0.122 | 0.116 | 0.099 | 0.116 | 0.183 | 0.482 | 0.116 | 0.099
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01136 | 0.01976 | 0.01976 | 0.01976 | 0.02344 | 0.02128 | 0.01424 | 0.02624 | 0.02648 | 0.01152 | 0.01088 | 0.00928 | 0.01088 | 0.0172 | 0.04536 | 0.01088 | 0.00928 | 0.01136 | 0.01976 | 0.01976 | 0.01976 | 0.02344 | 0.02128 | 0.01424 | 0.02624 | 0.02648 | 0.01152 | 0.01088 | 0.00928 | 0.01088 | 0.0172 | 0.04536 | 0.01088 | 0.00928
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00163 | 0.00148 | 0.00099 | 0.00183 | 0.00184 | 0.0008 | 0.00076 | 0.00065 | 0.00076 | 0.0012 | 0.00316 | 0.00076 | 0.00065 | 0.00079 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00138 | 0.00163 | 0.00148 | 0.00099 | 0.00183 | 0.00184 | 0.0008 | 0.00076 | 0.00065 | 0.00076 | 0.0012 | 0.00316 | 0.00076 | 0.00065
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース162
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース162
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.071 | 0.295 | 0.344 | 0.295 | 0.155 | 0.208 | 0.193 | 0.166 | 0.16 | 0.153 | 0.095 | 0.068 | 0.095 | 0.179 | 0.395 | 0.095 | 0.068 | 0.047 | 0.295 | 0.344 | 0.295 | 0.155 | 0.208 | 0.193 | 0.166 | 0.16 | 0.153 | 0.095 | 0.068 | 0.095 | 0.179 | 0.395 | 0.095 | 0.068 | 0.047 | 0.295 | 0.344 | 0.295 | 0.155 | 0.208 | 0.193 | 0.166 | 0.16 | 0.153 | 0.095 | 0.068 | 0.095 | 0.179 | 0.395 | 0.095 | 0.068
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.183 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.378 | 0.342 | 0.229 | 0.423 | 0.426 | 0.185 | 0.175 | 0.15 | 0.175 | 0.277 | 0.73 | 0.175 | 0.15 | 0.122 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.378 | 0.342 | 0.229 | 0.423 | 0.426 | 0.185 | 0.175 | 0.15 | 0.175 | 0.277 | 0.73 | 0.175 | 0.15 | 0.122 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.378 | 0.342 | 0.229 | 0.423 | 0.426 | 0.185 | 0.175 | 0.15 | 0.175 | 0.277 | 0.73 | 0.175 | 0.15
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0128 | 0.0531 | 0.0619 | 0.0531 | 0.0279 | 0.0374 | 0.0347 | 0.0299 | 0.0288 | 0.0275 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0171 | 0.0322 | 0.0711 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0085 | 0.0531 | 0.0619 | 0.0531 | 0.0279 | 0.0374 | 0.0347 | 0.0299 | 0.0288 | 0.0275 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0171 | 0.0322 | 0.0711 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0085 | 0.0531 | 0.0619 | 0.0531 | 0.0279 | 0.0374 | 0.0347 | 0.0299 | 0.0288 | 0.0275 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0171 | 0.0322 | 0.0711 | 0.0171 | 0.0122
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース162
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース162
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース1 to ケース162
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0