## 計算ケース一括
データ項目 | ケース9 | ケース10 | ケース11 | ケース12 | ケース13 | ケース14 | ケース15 | ケース16
建物用途大分類 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等
建物用途小分類 | 飲食店等_客席_高 | 飲食店等_客席_低 | 飲食店等_喫茶店 | 飲食店等_バー | 飲食店等_事務室 | 飲食店等_ロビー | 飲食店等_厨房 | 飲食店等_倉庫
地域 | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_W11
屋根材質構成（WCON） | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_R11
天井材質構成（WCON） | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_C11
中間床材質構成（WCON） | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_F11
最下床材質構成（WCON） | 飲食店_II_III_GF11 | 飲食店_II_III_GF11 | 飲食店_II_III_GF11 | 飲食店_II_III_GF11 | 飲食店_II_III_GF11 | 飲食店_II_III_GF11 | 飲食店_II_III_GF11 | 飲食店_II_III_GF11
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース9 to ケース16
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース9 to ケース16
台数制御（冷熱） | bar: ケース9 to ケース16
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.284 | 0.23 | 0.22 | 0.139 | 0.129 | 0.093 | 0.538 | 0.129
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.079 | 0.064 | 0.061 | 0.039 | 0.036 | 0.026 | 0.149 | 0.036
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース9 to ケース16
台数制御（温熱） | bar: ケース9 to ケース16
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.251 | 0.251 | 0.224 | 0.169 | 0.193 | 0.165 | 0.802 | 0.193
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.07 | 0.07 | 0.062 | 0.047 | 0.054 | 0.046 | 0.223 | 0.054
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース9 to ケース16
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース9 to ケース16
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.235 | 0.19 | 0.182 | 0.115 | 0.107 | 0.077 | 0.445 | 0.107
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.177 | 0.177 | 0.158 | 0.119 | 0.136 | 0.116 | 0.565 | 0.136
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0423 | 0.0342 | 0.0328 | 0.0207 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0801 | 0.0193
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース9 to ケース16
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース9 to ケース16
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース9 to ケース16
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0