## 計算ケース一括
データ項目 | ケース17 | ケース18 | ケース19 | ケース20 | ケース21 | ケース22 | ケース23 | ケース24
建物用途大分類 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等
建物用途小分類 | 飲食店等_客席_高 | 飲食店等_客席_低 | 飲食店等_喫茶店 | 飲食店等_バー | 飲食店等_事務室 | 飲食店等_ロビー | 飲食店等_厨房 | 飲食店等_倉庫
地域 | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09
屋根材質構成（WCON） | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09
天井材質構成（WCON） | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09
中間床材質構成（WCON） | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09
最下床材質構成（WCON） | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース17 to ケース24
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース17 to ケース24
台数制御（冷熱） | bar: ケース17 to ケース24
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.319 | 0.259 | 0.247 | 0.156 | 0.145 | 0.104 | 0.605 | 0.145
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.089 | 0.072 | 0.069 | 0.043 | 0.04 | 0.029 | 0.168 | 0.04
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース17 to ケース24
台数制御（温熱） | bar: ケース17 to ケース24
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.21 | 0.21 | 0.188 | 0.141 | 0.161 | 0.138 | 0.67 | 0.161
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.058 | 0.058 | 0.052 | 0.039 | 0.045 | 0.038 | 0.186 | 0.045
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース17 to ケース24
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース17 to ケース24
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.264 | 0.214 | 0.204 | 0.129 | 0.12 | 0.086 | 0.5 | 0.12
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.157 | 0.157 | 0.14 | 0.105 | 0.12 | 0.103 | 0.5 | 0.12
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0475 | 0.0385 | 0.0367 | 0.0232 | 0.0216 | 0.0155 | 0.09 | 0.0216
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース17 to ケース24
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース17 to ケース24
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース17 to ケース24
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0