## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | ケース7 | ケース8
建物用途大分類 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等 | 飲食店等
建物用途小分類 | 飲食店等_客席_高 | 飲食店等_客席_低 | 飲食店等_喫茶店 | 飲食店等_バー | 飲食店等_事務室 | 飲食店等_ロビー | 飲食店等_厨房 | 飲食店等_倉庫
地域 | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_W10
屋根材質構成（WCON） | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_R10
天井材質構成（WCON） | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_C10
中間床材質構成（WCON） | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_F10
最下床材質構成（WCON） | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース1 to ケース8
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース1 to ケース8
台数制御（冷熱） | bar: ケース1 to ケース8
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.253 | 0.204 | 0.195 | 0.123 | 0.115 | 0.082 | 0.478 | 0.115
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.07 | 0.057 | 0.054 | 0.034 | 0.032 | 0.023 | 0.133 | 0.032
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース1 to ケース8
台数制御（温熱） | bar: ケース1 to ケース8
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.346 | 0.346 | 0.308 | 0.231 | 0.264 | 0.227 | 1.102 | 0.264
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.096 | 0.096 | 0.086 | 0.064 | 0.073 | 0.063 | 0.306 | 0.073
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース8
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース8
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.209 | 0.169 | 0.161 | 0.102 | 0.095 | 0.068 | 0.395 | 0.095
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.229 | 0.229 | 0.204 | 0.153 | 0.175 | 0.15 | 0.73 | 0.175
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0376 | 0.0304 | 0.029 | 0.0184 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0711 | 0.0171
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース8
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース8
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース1 to ケース8
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8