## 計算ケース一括
データ項目 | ケース6 | ケース7 | ケース8 | ケース9 | ケース10 | ケース26 | ケース27 | ケース28 | ケース29 | ケース30 | ケース46 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50
建物用途大分類 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等
建物用途小分類 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_バック
地域 | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_W39
屋根材質構成（WCON） | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_R39
天井材質構成（WCON） | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_C39
中間床材質構成（WCON） | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_F39
最下床材質構成（WCON） | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39 | 物販店舗_II_III_GF39
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース6 to ケース50
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース6 to ケース50
台数制御（冷熱） | bar: ケース6 to ケース50
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.209 | 0.129 | 0.191 | 0.209 | 0.129 | 0.209 | 0.129 | 0.191 | 0.209 | 0.129 | 0.104 | 0.064 | 0.096 | 0.104 | 0.064
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.058 | 0.036 | 0.053 | 0.058 | 0.036 | 0.058 | 0.036 | 0.053 | 0.058 | 0.036 | 0.00696 | 0.00424 | 0.0064 | 0.00696 | 0.00424
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00042 | 0.00063 | 0.00068 | 0.00042
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.00083 | 0.00124 | 0.00134 | 0.00083
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00281 | 0.00173 | 0.00259 | 0.00281 | 0.00173
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.064 | 0.096 | 0.104 | 0.064
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00696 | 0.00424 | 0.0064 | 0.00696 | 0.00424
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00042 | 0.00063 | 0.00068 | 0.00042
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.00083 | 0.00124 | 0.00134 | 0.00083
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00281 | 0.00173 | 0.00259 | 0.00281 | 0.00173
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース6 to ケース50
台数制御（温熱） | bar: ケース6 to ケース50
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.204 | 0.193 | 0.271 | 0.204 | 0.193 | 0.204 | 0.193 | 0.271 | 0.204 | 0.193 | 0.095 | 0.089 | 0.126 | 0.095 | 0.089
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.057 | 0.054 | 0.075 | 0.057 | 0.054 | 0.057 | 0.054 | 0.075 | 0.057 | 0.054 | 0.00896 | 0.0084 | 0.01184 | 0.00896 | 0.0084
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00058 | 0.00083 | 0.00062 | 0.00058
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.089 | 0.126 | 0.095 | 0.089
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00896 | 0.0084 | 0.01184 | 0.00896 | 0.0084
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00058 | 0.00083 | 0.00062 | 0.00058
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース6 to ケース50
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース6 to ケース50
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.173 | 0.107 | 0.158 | 0.173 | 0.107 | 0.173 | 0.107 | 0.158 | 0.173 | 0.107 | 0.115 | 0.071 | 0.106 | 0.115 | 0.071
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.144 | 0.136 | 0.191 | 0.144 | 0.136 | 0.144 | 0.136 | 0.191 | 0.144 | 0.136 | 0.096 | 0.09 | 0.127 | 0.096 | 0.09
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 31.1 | 19.3 | 28.4 | 31.1 | 19.3 | 31.1 | 19.3 | 28.4 | 31.1 | 19.3 | 20.7 | 12.8 | 19.1 | 20.7 | 12.8
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース6 to ケース50
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース6 to ケース50
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.036 | 0.053 | 0.058 | 0.036
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.045 | 0.064 | 0.048 | 0.045
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.5 | 9.5 | 10.4 | 6.5
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
全熱交換機制御 | bar: ケース6 to ケース50
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0